Memoria Descriptiva Provisoria

Fecha de Actualización: 29/03/2011

Frente al mar, en el punto más alto de la Rambla y el de mayor desarrollo inmobiliario de los últimos tiempos, se integra a la naturaleza sobre un talud verde y con espectaculares vistas panorámicas al mar, haciendo de este emprendimiento un lugar ideal para vivir y disfrutar.

AQUARIUS ofrece diversas variantes que se adaptan a su estilo de vida, desde unidades de 1 y 2 dormitorios hasta semipisos de 3 y 4 dormitorios de gran categoría. Amplio hall de 500 m2 con patio interior y finas terminaciones, se destacan instalaciones recreativas y deportivas: piscina interior climatizada, hidromasaje, gimnasio equipado y en último piso barbacoa con solarium de vistas únicas. Se dispone de un moderno y eficaz Sistema de Seguridad.

Estructura

Independiente, de hormigón armado.

Muros y Tabiques

Interiores y separativos: Cerámicos huecos (ticholo, rejillón) y hormigón estructural.

Revoques

Paredes: Dos capas, gruesa y fina.

Cielorrasos

Interior de unidades: enduído y pintado

Cielorrasos de placas de Roca de Yeso con estructura de acero galvanizado (cañerías suspendidas y aislación acústica) en Baños y eventualmente en circulaciones.

Fachadas

Principal (Rambla, Colombes y norte): Hormigón visto terminación pintura acrílica. Barandas de aluminio anodizado natural.

Patio: hormigón visto pintado; interior con aislación térmica y placa de yeso.

Aberturas

Aluminio serie 25 Superplus de Mecal con terminación anodizado natural.

Fachadas Rambla y Colombes : Doble ventana.

Fachada Norte: Previsión para doble ventana.

Fachada Patio: serie 25 Mecal, abertura simple.

Pisos

Acceso: Pavimento pétreo y/o cerámica de primera y Madera

Hall y Pallier: Porcelanato y/o cerámica  de primera categoría.

Living-Comedor, Estar, Dormitorios y Circulaciones: Piso flotante de alto tránsito residencial. En unidades con cocina integrada: porcelanato en living y circulaciones; moquette en dormitorios.

Baños, Cocina y Terrazas: Porcelanato y/o cerámica. Terrazas al frente con empalomado de Hormigón.

Terraza Barbacoa: Deck de madera y empalomado de losetones de Hormigón.

Revestimientos

Baños: Porcelanato y/o cerámica de piso a cielorraso.

Pinturas

Cielorrasos: Tipo cielorraso antihongos.

Paredes: Enduido y pintura  vinílica

Fachadas: Pintura acrílica.

Artefactos, Griferías y accesorios

Artefactos: serán de loza, los inodoros con depósito a mochila. En Apartamentos de 2, 3 y 4 dormitorios ubicados en fachada principal llevarán bañera con hidromasaje.

Grifería: Tipo monocomando. Ducha de embutir con teléfono.

Accesorios: Metálicos cromados. Los baños se suministran con espejo.

Pileta de Cocina: Acero Inoxidable de pegar, Pileta simple en unidades de 1 dormitorio, Pileta y media en 2 dormitorios y Pileta doble en 3 y 4 dormitorios.

Carpintería

Puertas, marcos y contramarcos: Macizas de 40mm. Laminado en Cedro terminación lustre natural.

Dormitorios: Placar terminación melamínico blanco con puertas batientes de piso a techo, estantes, cajones terminación melaminico blanco y barral en acero cromado.

Cocinas: Placar sobre y bajo mesada terminación melamínico blanco.

Baños: Botiquín con espejo, enchapado en madera terminación lustrado.

Herrajes: de aluminio y/o bronce cromado. En puertas, con cerradura de seguridad en puertas exteriores y cerradura con llavín en dormitorios y baños.

Ascensores

En  total son 6 ascensores de última generación.

Sanitaria

Todas las unidades contaran con previsión de alimentación y desagüe para instalación de lavarropas, en apartamentos de 2, 3 y 4 dormitorios, contara con las previsiones para instalación de  lavavajillas.

Eléctrica

Las unidades tendrán un tablero seccional con llaves termomagnéticas y disyuntor diferencial, desde el que se comandarán los diferentes circuitos de iluminación y tomacorrientes.

En cocinas estará prevista instalación para cocina, heladera, microondas, lavarropas y campana de humos o extractor, en unidades de 2, 3 y 4 dormitorios se prevé la instalación de lavavavjilla y secarropa.

Se emplearan materiales de primera calidad, aprobados según normas y reglamentos municipales y de UTE vigentes.

Grupo Electrógeno

Sistema de generación de energía para abastecer: Un ascensor por torre, Iluminación de emergencia en áreas comunes, Circuitos de Seguridad y Control de Accesos, Ventilación garajes, Bombas de Agua potable y de Achique (Aguas cloacales y lluvia).

El suministro del Equipo es parte del alhajamiento del edificio.

Gas

Las unidades dispondrán de gas por cañería para alimentación de cocina combinada (gas/eléctrica). Se emplearan materiales de primera calidad, aprobados según normas y reglamentos nacionales y de la empresa que suministra el servicio.

Medidas contra Incendio

El Edificio aplicará las normas más recientes en medidas de seguridad contra incendios, contando con detectores de humo en cada unidad, puertas cortafuego en núcleos circulatorios, bomba de presión de agua independiente del sistema eléctrico general, detectores de humo, y detectores de llama en estacionamientos, Instalación de gabinetes con manguera y accesorios reglamentarios en todos los pisos.

Acondicionamiento térmico

Losa Radiante de techo con Caldera central, quemador a gas.

Previsiones para aire acondicionado multi-split.

SEGURIDAD

Se contara con previsión para sistema de alarma en todas las unidades.

CCTV: Cámaras que permiten la visualización de los espacios exteriores desde una PC, el equipo tiene capacidad de grabar eventos y almacenar información.

INSTALACIONES RECREATIVAS Y DEPORTIVAS

Asesores especializados han colaborado en el diseño de las instalaciones asegurando excelente nivel.

*Hall 500 m2 con Patio Interior

*Piscina Climatizada Interior

*Hidromasaje

*Gimnasio

*Vestuario Femenino y Masculino

En último piso:

*Barbacoa

*Solarium

*Hidromasaje en azotea

Equipos accesorios especiales

Serán considerados como alhajamiento

*Grupo Electrógeno

*Equipamiento de seguridad

*Equipos de Instalaciones Deportivas

*Climatización de Piscina

*Equipamiento Hall, Acceso, Palliers, Barbacoa, Solarium y otros

*Plantas

*Luminarias

(La presente memoria podría estar sujeta a modificaciones atendiendo a la disponibilidad de materiales

y/o sugerencias técnicas)