EDIFICIO  “ALTOS DE BRASIL”

MEMORIA DESCRIPTIVA Y TERMINACIONES

ESTRUCTURA: De hormigón armado en su totalidad.

MUROS : En material cerámico de primera calidad.  Los muros separativos entre unidades serán de ladrillo o rejilla cerámicas para asegurar aislamiento  acústico.

REVOQUES : Los paramentos interiores serán revocados y enduidos para pintar. Los exteriores llevaran una capa previa de arena y portland con hidrófugo. Los cielorrasos se terminarán con revoque fino o facerit.

REVESTIMIENTOS : Las cocinas ( donde corresponda ) y los baños serán revestidos con plaquetas de cerámica de primera calidad.

PISOS : Los ambientes principales llevaran pisos flotantes melamínicos tipo madera. Cocina y baños llevaran pisos de cerámica de primera calidad.

ZOCALO : Los pisos llevarán zócalos de madera.

FACHADA : Combinación de plaquetas de piedra o porcelanato con revoque.

Los balcones serán de aluminio anodizado y vidrio.

ABERTURAS INTERIORES : Se realizarán con materiales de primera calidad. Las puertas interiores serán tipo placa para ser pintadas o melamínicas. Las puertas de entrada serán de madera o placa melamínica color acorde. Los muebles de cocina serán de placa melamínica. Los placares de dormitorios indicados en los planos se entregarán con marco, hojas, estantes y barrotes colocados, serán de terminación melamínica.

ABERTURAS EXTERIORES : En su totalidad en aluminio anodizado de primera calidad. Los dormitorios llevarán cortinas de enrollar de plástico.

INSTALACION ELECTRICA : De acuerdo a reglamentaciones de  UTE . Se incluyen cañerías  para teléfono urbano, tomas para antena de TV, TV cable, y  ADSL.

APARATOS SANITARIOS Y GRIFERIA : Los baños llevaran aparatos de primera calidad. La grifería será monocomando cromada de primera calidad. La cocina tendrá pileta de acero inoxidable A 304.

HERRAJES: Serán de acero inoxidable o bronce cromado.

PINTURAS: Los paramentos de los ambientes principales se terminarán con enduido y pintura plástica.

CALEFACCION: Las unidades llevarán instalación de losa radiante eléctrica individual y previsión para aire acondicionado (desagüe y toma corriente).

SERVICIOS GENERALES: El equipamiento de hall de entrada será objeto de un atractivo diseño. El edificio contará con salón tipo barbacoa, lavadero con instalación para maquinas de lavado y secado y sala para hacer ejercicio.